## TP1
Características del cliente
|  | Potencia en punta | 750 | kW |  |  |  | Valor de mercado del garage |  | $
|  | Potencia fuera de punta | 600 | kW |  |  |  | Amortización | 10 | años
|  | Factor de utilización punta | 0.85 |  |  |  |  | Inflación |  | % anual
|  | Factor de utilización fuera de punta | 0.7 |  |  |  |  | ra nominal |  | % anual
[8 empty] | ra real | 0% | % anual | (1+rnom)=(1+rreal)(1+inflación)
[8 empty] | Impuestos | 30%
Se encuentra alimentado en BT y desea analizar su pasaje a MT
Calcular el valor de la inversión en la estación transformadora que hace indiferente el cambio de tensión
Cálculo de Energías
Franja horaria | Período | Cant. de hs | Energía [kWh]
Pico | 18:00 a 23:00 | 5
Resto | 5:00 a 18:00 | 13
Valle | 23:00 a 5:00 | 6
Cuadro Tarifario de la Distribuidora
Distribuidora
Cálculo del Costo Mensual
|  | BT | MT
Cargo Pot Pico
Cargo Pot Fuera de Pico
Cargo Variable Pico
Cargo Variable Resto
Cargo Variable Valle
Total
Costo medio
Flujo de Fondos
Sin Proyecto - BT |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Activos Fijos
Desinversion
Flujos operativos
Costos
Impuestos
Impuestos a las Ganancias
Flujo de Fondos
Flujo Descontado
VPN
Estado de Resultados
Costos de Ventas
Realizacion de activos
Resutado
Impuestos
Con Proyecto - MT |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Activos Fijos
Inversion | bar: 0
Flujos operativos
Costos
Impuestos
Impuestos a las Ganancias
Flujo de Fondos
Flujo Descontado
VPN
Estado de Resultado
Costos de Ventas
Amortizacion
Resutado
Impuesto
VPN "sin" | 0
VPN "con" | 0
Diferencia | 0