## Datos
PRECIO DE REPAGO CICLO COMBINADO
Costos de Inversión |  |  | Combustibles |  |  | Datos de la Central
Costo Llave en Mano | 900 | US$/kW | Semanas quemando Gas | 48 |  | Potencia Nominal | 800 | MW
Intercalares | 5.75% |  | Semanas quemando Gas Oil | 4 |  | Rendimiento | 1600 | kcal/kWh
Costo Total de Inversión | 761.4 | M US$ | Precio del Gas | 4.5 | u$s/MMBtu | Consumo Interno | 3%
[6 empty] | Envejecimiento | 0.3% | Anual
|  |  | Poder Calorífico Superior (PCS) | 9300 | kcal/m3 | Vida útil | 30 | Años
Composicion del Capital |  |  | Poder Calorífico Inferior (PCI) | 8300 | kcal/m3 | Disponibilidad | 94%
Propio | 40% |  | Relación PCS/PCI | 1.1205 |  | Índice de Despacho | 8086.1538 | h
Préstamo | 60% |  |  |  |  | Restricción de Gas | 4 | semanas
|  |  | Precio del Gas Oil | 1.015 | u$s/lt
|  |  | Poder Calorífico Superior (PCS) | 9211 | kcal/lt
Condiciones del Préstamo |  |  | Poder Calorífico Inferior (PCI) | 8619 | kcal/lt
Tasa de Interés Promedio | 7.5% |  | Relación PCS/PCI | 1.0687
Criterio de Amortización | Lineal
Período de Amortización | 10 | Años
Impuestos |  |  | Otros Costos
IVA Energia | 21% |  | Costo Variable No Combustible | 2.5 | US$/MWh
IVA Gas | 27% |  | Transporte | 0 | $/MWh
Impuesto a las Ganancias | 35% |  | Oper. & Mant. | 6.5 | US$ / kW año
Ganancias s/intereses préstamo | 50% |  | Tasas ENRE/CAMMESA | 0.35 | $/MWh
Tiempo Amortización | 20 | Años
Ingresos Brutos | 1.5%
Otras Variables
Resultados |  |  | Tasa de cambio | 24.8 | $/US$
Precio de Repago lado Oferta | ??? | $/MWh
TIR | 11%
Note on F24: Mario Quiroga: Suponemos instalación en GBA, por lo que costo de Tte hasta CCS es ~0