## Slide 1: ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
TORRES WEIK. Montaje Viga de Portico Gimnasio Colegio. CUBO Viguetas Techo Porticos de Alma Llena Metalicos y Viga de Madera

## Slide 2: HIPOTESIS ADOPTADAS
LINEALIDAD MECANICA
  Relación Lineal entre Carga aplicada y Desplazamientos.
LINEALIDAD ESTATICA
  Las cargas están aplicadas en su posición original
LINEALIDAD GEOMETRICA
Pequeños desplazamientos.
tga  sena a

## Slide 3: ESTATICA
√ SISTEMA DE FUERZAS
√ FUERZAS DISTRIBUIDAS
√ SISTEMAS RETICULADOS
ESTRUCTURAS DE
ALMA LLENA

## Slide 4: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
RELACIONES DIFERENCIALES
N+dN
N
Q+dQ
M+dM
Q
M
dz
qy
qz
z
y
-N+qz.dz+(N+dN)=0
-Q+qy.dz+(Q+dQ)=0
-M-qy.(dz).(Q+dQ).dz+(M+dM)=0
Diferencial 2do Grado - Despreciable
A

## Slide 5: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
  Barra Horizontal
  CONVENCION DE ESFUERZOS POSITIVOS A PARTIR DE TERNA LOCAL
Q
N
M
Q
N
z
y
RELACIONES DIFERENCIALES
  Barra Vertical
  Barra Inclinada
qy
qz
N
N+dN
Q
Q+dQ
M+dM
M
dz
z
y

## Slide 6: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
M
Lineal
Negativo
Negativo
NUDO: Sección infinitesimal donde:
Aplicadas cargas concentradas
Aplicados momentos
Cambio de dirección barra
Unión de 2 o mas barras
z
y
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
P
L
PL
P
P
P
L/2
P
P
P
0
-
+
Q
P
Q
Constante
Nula
Negativo
M
z
y
/2
(PL/2
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
P
-
-

## Slide 7: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
M
Constante
Nula
Negativo
z
y
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
M
L
M
L/2
-
+
Q
Q
Nula
Nula
Nulo
M
z
y
M
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
M
-

## Slide 8: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
z
y
M
Cuadratica
Negativa
Extr.Der Nula
Negativo
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
q
L
/2
qL
0
qL/2
L/2
qL/2
qL
qL
0
-
+
Q
qL
Q
Lineal
Negativa
Negativo
M
z
y
/8
/8
/2
/2
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
/2
-
-

## Slide 9: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
z
y
M
Cuadratica
Negativa
Extr.Der Negativa
Negativo
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
q
L
/2
P+qL
P
P+qL/2
L/2
P+qL/2
P+qL
P+qL
0
-
+
Q
P+qL
Q
Lineal
Negativa
Negativo
M
z
y
/8
/2
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
PL+/2
P
P
P
Principio de Superposición
-
-

## Slide 10: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
M
Lineal
Negativo/Posit
Positivo
z
y
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
P
L
P/2
P/2
P/2
L/2
P/2
P/2
P/2
P/2
-
+
Q
P/2
Q
Constante
Nula
Negativo/Posit.
M
z
y
/4
(PL/4
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
/4
P
P/2
P/2
-
+
+

## Slide 11: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
M
Lineal
Positivo
Negativo/Positivo
z
y
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
M
L
M/L
M/L
M/L
L/2
M/L
M/L
M/L
M/L
-
+
Q
M/L
Q
Constante
Nula
Posit.
M
z
y
/2
M/2
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
/2
M/L
M/L
+
+
M
-
/2

## Slide 12: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
z
y
M
Cuadratica
Negativa/Positiva
Centro Nula
Positivo
Diagrama Corte :
Funcion?
Pendiente?
Signo
Q
N
M
Q
N
z
y
q
L
qL/2
qL/2
0
L/2
0
qL/2
qL/2
qL/2
-
+
Q
qL/2
Q
Lineal
Negativa
Negativo/Positiva
M
z
y
/8
/8
Diagrama Momentos :
Funcion?
Pendiente?
Signo?
/8
-
+
qL/2
+
qL/2

## Slide 13: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS

## Slide 14: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
M
A
B
C
q
F2
F1
4
1
2
2
2
Elegir una terna global
Análisis Cinemático
Cálculo de Reacciones Vínculo
Cálculo Vinculo interno – Si es necesario
x
y
Terna Global
20
50
100
 | q= | 20 | KN/m
 | F1= | 20 | KN
 | F2= | 100 | KN
 | M | 10 | KNm
50
50

## Slide 15: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
1m
20
Convención para trazar los diagramas- ecuaciones diferenciales
Discretizar la Estructura|
Plantear el Equilibrio
Trazar los Diagramas
10
20
20
4
1
2
2
20
50
50
Q
N
M
Q
N
z
y
-
+
50
20
50
20
10
50
50
Q
M
N
50
50
-
0
20
30
50
10
20
30
10
10
50
50
-
+
+
20
20
0
0
20
-
40
z
y
-
+
40
40
40
+
+
0
10
30
-
10
30
1m
30
50
50
30-q.x=0
x = 1,5m
M(x)=30+Q.1,5-q.x.x/2
M(x)=52,5
x
60
60
1m
50

## Slide 16: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
q1
M
B
q
F2
F1
4
2
2
2
2
Elegir una terna global
Análisis Cinemático
Cálculo de Reacciones Vínculo
Cálculo Vinculo interno – Si es necesario
x
y
Terna Global
20
110
160
 | q1= | 30 | KN/m
 | q= | 20 | KN/m
 | F1= | 20 | KN
 | F2= | 100 | KN
 | M | 20 | KNm
q1
20
-HA+20=0 HA=20
=0 –Vb.4+q1.2.5+F2.2+20.4.2-(q1.2/2).2/3=0
–Ma+Ha.4-F1.2-20=0
=0 Va-q1.2/2-F2-q.4-q1.2+Vb=0

## Slide 17: DIAGRAMAS DE CARACTERISTICAS
60
30
20
110
160
20
110
20
110
110
Q
M
N
110
0
30
80
110
40
100
60
100
-
+
+
20
20
0
20
-
20
Q
N
M
Q
N
z
y
-
+
z
y
-
+
+
0
20
20
-
20
20
100
100
100
60
4
2
2
2
2
20
100
20
20
110
160
30
20
30
20
160
60
30
20
20
20
30
100
-
160
60
-
60
40
60
40
30
-
60
-
60
80
40
20
20